《电力电缆用阻燃包带技术规范》
编
制
说
明

目  
次

1 编制背景 ........................................................................... 2
2 编制主要原则 ....................................................................... 2
3 与其他标准文件的关系 ............................................................... 2
4 主要工作过程 ....................................................................... 2
5 标准结构和内容 ..................................................................... 3
6 条文说明 ........................................................................... 3
1   编制背景

本标准依据《关于2018年第一批中国电工技术学会标准立项的通知》（电技学字[2018]第62号文）的要求编写。

近年来，国内外电力电缆火灾事故较多，造成经济损耗及不良社会影响较大，已对电力电缆及通道的防火措施提出了更高要求。目前电缆多采用阻燃包带提升线路防火能力，包带产品性能的管控对电缆防火治理工作意义重大。现行电缆用阻燃包带种类繁多，相关防火标准覆盖面不足，不能满足当前电力行业内电缆防火工作的实际需求。
为了规范电力行业内电缆用阻燃包带，明确产品性能指标和检测要求，提高电缆线路水平，对相关的标准、规定、文件进行全面梳理，并结合生产实际需求，开展《电力电缆阻燃包带技术规范》（以下简称本规程）编制工作，对电缆用阻燃包带技术要求、试验方法、检验规则等方面进行统一和规范。

2  编制主要原则

本标准主要根据以下原则编制： 

a) 本标准编制遵循“注重传承、结合实际、适应发展、协调统一”的原则。归纳吸取现行标准条款相关内容，充分结合电缆用阻燃包带技术现状，统筹考虑电网发展趋势，规范阻燃包带技术要求、试验方法、检验规则，进一步提升电缆阻燃包带性能及应用效果； 

b) 本标准编制思路是“现场调研、资料收集、组织编制、意见征求、逐步完善”。编写组充分了解国内电缆用阻燃包带技术应用情况，收集整理相关单位的意见和建议，经过集中编制、试验验证、意见征求、学会内讨论、专家审查等过程，最终形成本标准； 

c) 本标准的阻燃包带技术要求、试验方法、检验规则等要求，适用于电力电缆。 

3  与其他标准文件的关系

本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。
本标准不涉及专利、软件著作权等知识产使用问题。
本标准主要参考文件：
GA 478-2004  电缆用阻燃包带
4  主要工作过程

2018年7月，中国电工技术学会标准立项。
2018年8月，编写组在调研市面电缆用阻燃包带产品及相关产品检测机构，明确产品重要性能指标。
2018年10月，编写组在南京召开第一次工作会议，确定了标准编写大纲。
2019年1月，编写组在南京召开了第一次标准初稿编制讨论会。
2019年3月，编写组调研北京、广东、福建等电网公司阻燃包带使用情况，明确产品应用情况及相关指标要求。
2019年5月，编写组在南京召开了第一次标准集中编制会。
2019年6月，编写组邀请阻燃包带用户单位，在南京召开了第二次标准初稿编制讨论会。
2019年9月，编写组在无锡召开了标准专家审查会，形成征求意见稿。

5  标准结构和内容

本标准的主要结构和内容如下：
本标准主题章分4章：由工作条件、技术要求、试验方法、检验规则组成。本标准兼顾目前电力行业电缆用阻燃包带技术应用现状，本着“注重传承、结合实际、适应发展、协调统一”的原则，给出了电缆用阻燃包带工作条件、技术要求、试验方法，最后提供了阻燃包带型式试验、出厂试验、到货验收、性能评价的检验项目，以指导电缆用阻燃包带的规范应用。第4章“工作条件”，对电力电缆用阻燃包带提出工作条件设计要求、应用要求；第5章“技术要求”，从塑料类阻燃包带、橡胶类阻燃包带、纤维类阻燃包带三类产品材质特点，提出技术要求；第6章“试验方法”，从尺寸外观、物理性能、环境适应性、燃烧性能等方面对阻燃包带性能检测明确试验方法；第7章“检验规则”，对电力电缆阻燃包带型式试验、出厂试验、到货验收、性能评价等阶段，提出各类产品检测项目要求。

6 条文说明

本标准第3章中，编写组根据相关国家标准、行业标准的术语定义，结合在电缆包带应用实际情况，对阻燃包带种类进行分类，并对塑料类阻燃包带、橡胶类阻燃包带、纤维类阻燃包带等术语进行了定义。
本标准5.3.3条中，阻燃性指标根据目前技术水平，结合产品用户要求（国家电网有限公司企业标准《高压电缆及通道防火技术规范》），由GA 478规定的2.5m提升至1.7m。
本标准5.2条中，各性能指标参考橡胶类阻燃包带性能要求及相关用户要求，结合塑料材质特性，提出相关要求。
本标准5.2条、5.3条中，增加单根垂直燃烧性能指标，当阻燃包带试验样品量充足时，优先开展阻燃性试验，参考单根垂直燃烧试验结果。
1
3
4

