
《集成高压电缆带电监测功能的综合智能接地箱技术规范》
编制说明

目
次
1

1
编制背景

1

2
编制主要原则

1

3
与其他标准文件的关系

1

4
主要工作过程

2

5
标准结构和内容

3

6
条文说明




编制背景
近年来，随着城市化进程不断加快，城市电网电缆化率持续攀升，我国电力电缆的敷设回路长度年平均增长率超过10%，电缆线路逐步成为城市电网的主要供电通道。设备规模快速增长与专业人员不足的矛盾日益突出、巡检内容分散性大且作业规范性无法保证、电缆隧道运维密闭空间作业危险性大、影响通道安全运行的关键因素无有效监测与预警手段等，均导致电缆通道运维检修不到位、火灾隐患突出、设备状态难掌控等突出问题，严重制约了公司高压电缆高质量发展。近年来，在高压电缆产品质量下降、安装制作能力参差不齐、电缆外力破坏形势严峻、老旧电缆日趋增多等不利因素的综合作用下，电缆故障次数整体呈上升趋势

编制主要原则
本标准的编写格式按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。
与其他标准文件的关系
本标准以电力行业标准《高压交流电缆在线监测系统通用技术规范》(DLT 1506-2016 )为基础，针对实时监测高压单芯电缆运行状态，减少运行故障，确保电缆的安全运行。进行技术规范和校准测试。
4
主要工作过程
    2020年1月18日，标准立项；
2020年3月，成立标准起草编写工作组；
2020年4月，工作组在充分调研相关专业标准的基础上，编制了本标准大纲，确定了编写工作的具体时间节点；完成标准初稿的编制。
2020年7月12日，组织工作组专家召开第一次标准编制启动会，并对标准初稿进行讨论。
2020年8～9月，编写工作组根据初稿讨论内容整理修改意见共14条。
2020年11月完成标准初稿修改，征求标准修改稿意见，收集并整理意见；
5
标准结构和内容
本标准参照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和DL/T 600—2001《电力行业标准编写基本规定》，按照中国电工技术学会技术标准编写要求进行编制。
本标准共6章，标准的主要结构和内容如下：
第1章“范围”，主要说明标准制定的目的、主要内容和适用范围。
第2章“规范性引用文件”，列出了本标准引用的17项标准、规程。
第3章“术语和定义”，对本标准适用的主要术语进行了定义。
第4章“技术要求”，主要提出集成高压电缆带电监测功能的综合智能接地箱装置的使用技术条件的要求和规范。包括外观、运行条件、性能参数、基本构成、功能要求、性能要求等共6项要求。
第5章“检测规则”，根据“技术规范”对接集成高压电缆带电监测功能的综合智能接地箱装置的外观、功能、性能、电磁兼容等共4项检测试验项目的方法进行详细的分类。

第6章“标志、包装、随机文件、运输和储存”，对集成高压电缆带电监测功能的综合智能接地箱装置的标志、包装、运输和储存进行规定。

6
条文说明
本标准第4.5条中，考虑到集成高压电缆带电监测功能的综合智能接地箱监测数据信息安全防范问题，因此提出采用DL/T 860、DL/T 476或用户要求的其它标准通信协议通信,并做好安全防护措施。

本标准第4.6条中，考虑到集成高压电缆带电监测功能的综合智能接地箱装置的使用要求，明确了使用条件相对应的配置要求，可根据使用需求进行合理选择功能模块；

本标准第5.1条中，考虑到集成高压电缆带电监测功能的综合智能接地箱大多安装于户外或其他的恶劣环境中，因此要求需通过环境适应应要求、可靠性要求等相关试验要求。

本标准附录C中，考虑集成高压电缆带电监测功能的综合智能接地箱技术要求，明确了各个功能模块的技术参数指标要求。

本标准附录D中，给出了高压电缆接地电流在线监测系统的型式试验、出厂试验、交接试验与现场试验的具体试验方法，目的是为了对设备进行性能指标检验及仲裁。


