功能型电力电缆工井技术规范
编
制
说
明

目
次

1 编制背景...........................................................................2
2 编制主要原则.......................................................................2
3 与其他标准文件的关系...............................................................2
4 主要工作过程.......................................................................2
5 标准结构和内容.....................................................................3
6 条文说明........................................................................... ..3

1 编制背景

随着架空线入地工程的不断推进，目前电力电缆工井的数量在不断增多，对电缆工井下的电缆运行状态的监测，电缆运行故障的提前预知以及电缆井盖的管理变的日趋重要，如若管理不善,便会发生伤人以及损车事件,给人们的出行安全造成很大威胁,不利于城市的和谐发展。目前井盖问题现已逐渐成为了社会关注的焦点。
同时，随着科技的发展和人们对生活质量要求的提高，传统的井盖已经无法完全满足人们对安全性、可靠性、经济性的要求。智能电力井盖正在全国逐步推广，对于智能电力井盖的功能和使用规范也在逐步增加。
然而，目前国内尚没有针对智能电力井盖的相关技术进行规范标准。因此，本标准基于传统的智能电力内盖，创新性地加入无源智能锁具，智能电子钥匙，NB环境监控模块等一批防盗和检测设备，能够进一步指导传统电力内盖的更新换代，对建设技术领先、安全可靠的现代配电网具有重要意义，同时也更加符合“泛在电力物联网”的发展趋势。
2 编制主要原则

2.1 标准的编写规则
本标准按照《中国电工技术学会团体标准管理办法（暂行）》的要求，依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。
2.2 制订标准的依据
本标准参考了国内外的有关文献资料及标准，包括GB 3100《国际单位制及其应用》，GB/T 23858-2009《检查井盖》，GB 3101《有关量、单位和符号的一般原则》，GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》， GB/T1771-2007《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》，GB/T6461-2002《金属集体上金属和其他无机覆盖经腐蚀试验后的试验和试件的评级》，GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》，GB/T2423.8-1995《跌落试验方法》，GB 2423.1《电工电子产品环境试验》，GB 4208《外壳防护等级（IP代码）》，GB/T 11287  《电气继电器》，GB/T 14537《量度继电器和保护模块的冲击与碰撞试验》，GB/T 17626.1《电磁兼容 试验和测量技术》，GA/T 73-2015《机械防盗锁》，GA/T 374-2001 《电子防盗锁标准》等，并结合对大量设备供应商的技术研究以及市场的先进技术学习，编写了此标准。
3 与其他标准文件的关系

本标准参考引用了2.2节所列技术标准的部分术语、定义和专业表述方式，以及相关设备的技术要求和一些检测的标准依据，但主要存在以下区别：第一，技术原理与上述部分标准有差异；第二，本标准的应用范围仅限加装无源智能锁，智能电子钥匙和NB环境监测模块的电力内井盖。
4 主要工作过程

2019年3月，成立标准起草编写工作组；
2019年4月，工作组在充分调研国内外相关标准的基础上，编制了本标准大纲，确定了编写工作的具体时间节点；
2019年5月，编写工作组针对大纲的反馈意见对大纲进行了修改；
2019年6月，召开工作会议，开始标准起草；
2019年7月，编写工作组根据功能型智能井盖的实际应用功能需求和检测标准编制了技术规范的初稿，召开了内部讨论会，确定了技术标准框架和初步内容；
2019年8月，召开了初稿审查会，根据专家意见对初稿V1.0内容进行了补充、修改和完善，形成本技术规范的初稿V2.0。

5 标准结构和内容

本标准参照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和DL/T 600—2001《电力行业标准编写基本规定》，按照中国电工技术学会技术标准编写要求进行编制。
本标准共8章，标准的主要结构和内容如下：
第1章“范围”，主要说明标准制定的目的、主要内容和适用范围。
第2章“规范性引用文件”，列出了本标准引用的15项标准、规程。
第3章“术语和定义”，对本标准适用的主要术语进行了定义。
第4章“使用条件”，主要说明智能井盖的使用条件。
第5章“功能及技术要求”，对智能电力内井盖的功能做了详细的说明，对相关的技术要求和功能实现做了详细的要求。
第6章“试验检测”，对主要功能的检测和相关检测性能的指标做了相关的详细说明，对检测的方式方法做了定义。

第7章“外观及结构”，对智能电力内井盖的外观和结构做了相关要求说明。

第8章“标志，包装，运输和贮存”对标准的尺寸，包装的要求，运输过程中的注意事项以及设备存储的环境做了明确说明。
6 条文说明

在第4章无源智能锁功能要求中，依据GB101250-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》规定锁体采用金属耐腐蚀材料，应通过72小时中等盐雾测试无变化。
在第5章中，依据GB/T 17626.1《电磁兼容 试验和测量技术》 GB 2423.1《电工电子产品环境试验》对NB环境监测的模块做了相关的试验要求和通过依据。
1

